## Slide 1
Autodiagnostica di anomalie attraverso
algoritmi di machine learning
UNIVERSITY OF PADUA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Enrico Muraro - 2019

## Slide 2: Contesto aziendale
Prodotti e servizi per l’industria petrolifera
11 stabilimenti nel mondo
Più di 1500 dipendenti
70 anni di esperienza

## Slide 3: Multiphase Flow Meter
Misurazione di flussi multifase in tempo reale
Acqua, petrolio, gas
Regime variabile
Autodiagnostica delle anomalie

## Slide 4: Struttura dei dati
File binario
1 minuto di lettura
20 – 30 variabili
BIX o BIN
File excel
Qgas
Qwater
Qoil
WLR
GVF
Pressione
Temperatura
Raw
Riferimento
Set-up
File di testo
Moduli installati
Configurazione dello strumento

## Slide 5: Sistema di gestione dei dati

## Slide 6: Sistema di analisi dei dati

## Slide 7: Sistema di analisi dei dati

## Slide 8: Sistema di analisi dei dati

## Slide 9: Sistema di analisi dei dati

## Slide 10: Feature extraction
Semplifica i dati di ingresso
Rende l’apprendimento più veloce ed efficace
Feature scelte:
Massimo
Minimo
Media
Mediana
Deviazione standard
Varianza

## Slide 11: Anomaly detection
Identificare dati anomali
Diagnosticare lo stato di salute dello strumento
Prevedere la rottura o il fallimento
Supervisionato o non supervisionato

## Slide 12: Anomaly detection

## Slide 13: Anomaly detection

## Slide 14: Anomaly detection

## Slide 15: Anomaly detection